Procedura di gara ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Procedura aperta per – Appalto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico

OFFERTA TECNICA - compilare max 8 facciate

Affinché si possa procedere con la corretta assegnazione del relativo punteggio, la documentazione prodotta, recante la firma del legale rappresentante o soggetto delegato nelle forme consentite dalla legge, deve essere OBBLIGATORIAMENTE inserita nel fac-simile allegato alla procedura di gara (modello offerta tecnica), e deve essere composta da max 8 fogli formato A4 (pari a otto facciate) complessivi, finalizzata ad esplicitare detta

| Elemento 1 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| PANNELLI FOTOVOLTAICI PIU EFFICIENTI | 1.1 | Utilizzo di pannelli fotovoltaici più performanti rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale con riferimento alla tecnologia, alla tipologia di pannello, alla potenza del singolo pannello a parità di pannelli installati, al fine di rendere l’intero impianto più performante |  |
| Elemento 2 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| CAPACITA’ DI INTEGRAZIONE CON BATTERIE DI ACCUMULO | 2.1 | Integrazione dell’impianto fotovoltaico con batterie di accumulo ovvero sistemi di accumulo per la restituzione dell’energia anche nelle ore notturne. |  |
| Elemento 3 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST INSTALLAZIONE | 3.1 | Modalità e tempi di esecuzione dell’assistenza e mantenimento del sistema fotovoltaico entro il periodo di garanzia e eventualmente oltre il periodo di garanzia (tempi di intervento, risoluzione guasto), presenza di presidi tecnici entro i 20 km da Cagliari, con descrizione delle dotazioni (mezzi e personale) messe a disposizione - Struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a realizzare per l’erogazione dei servizi previsti |  |
| Elemento 4 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| SOLUZIONI VOLTE A INCREMENTARE LO STATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ATTUALE DELLA SUPERFICIE DEL FABBRICATO | 4.1 | Soluzioni integrative volte a incrementare la situazione di impermeabilizzazione attuale della superficie del tetto del fabbricato ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente |  |
| Elemento 5 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| SOLUZIONI MIGLIORATIVE INTEGRATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA SUPERFICIE DEL TETTO DEL FABBRICATO | 5.1 | Soluzioni integrative volte a migliorare la sicurezza della superficie del tetto dell’edificio ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente |  |
| Elemento 6 | Sub elemento | Contenuto dei sub-elementi di valutazione | Descrizione |
| SOLUZIONI INTEGRATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA SITUAZIONE ESISTENTE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN PROSSIMITA’DELLA SUPERFICIE DEL TETTO COINVOLTA DAL POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI | 6.1 | Soluzioni migliorative della situazione esistente all’interno dell’edificio in prossimità della superficie del tetto del fabbricato ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente |  |